关于2016年危险化学品安全专项整治工作的总结
按榕教安全【2016】37号的通知要求，福州职业技术学院从2016年7月—10月针对危险化学品安全开展了专项整治工作，福州职业技术学院各系部无采购、使用剧毒、易制毒易制爆危险化学品，学院食堂餐饮场所无使用天然气、液化气。现将有关工作总结如下：
一、领导重视，科学部署

1、出台专项整治方案，成立专项整治小组。

2、分管安全院领导亲自参加隐患排查。

二、主要工作

1、7月份将文件发给各系部学习，对照文件要求开展自查工作。

2、7-10月都有专业公司（福州火迪消防工程有限公司）开展消防隐患排查。
3、排查出来的安全隐患：有乱拉电线现象；电线接头外露现象；消防栓设置不合要求现象。
4、11月份计划开展新生军训工作，开展消防安全知识教育培训及灭火器材的实际操作演练。

5、对各系下发化学品整治情况表，进行逐一梳理统计。
     三、整治情况

     针对以上发现安全隐患以整改到位，一是针对乱拉电线现象已经当场拆除；二是责令食堂经营者对电线接头外露限时让电工重新包扎；三是消防栓设置不合理已经在9月底整改到位。
                                              院保卫处

                                          2016年10月11日    
